

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 477** Принято

Советом народных депутатов

Шерегешского городского поселения

**«06» июня 2017г.**

**«О рекомендации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Таштагол»**

# Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122867/) "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 г., № 416-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 23.08.2014) "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", с целью приведения технических условий на присоединение к сетям холодного водоснабжения от 16.05.2017 г., № 712, выданных Директору ООО «Коммунальные сети горы Зеленой» Н.А. Блудилину (далее по тексту – Заявитель), для СТК Шерегеш сектора А в соответствие с п. 95 «Правил холодного [водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644,](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/) во избежание нарушения баланса потребления холодной воды в пгт Шерегеш, Совет народных депутатов Шерегешского городского поселения

**РЕШИЛ:**

1. И.о. Главе Шерегешского городского поселения Идимешеву И.А. запросить информацию в ООО «УК ЖКХ» о наличии резерва пропускной способности сетей холодного водоснабжения, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса.
2. Рекомендовать Директору Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Таштагол Зайкову Н.И. организовать внесение следующих изменений в технические условия на присоединение к сетям холодного водоснабжения от 16.05.2017 г., № 712, выданные Директору ООО «Коммунальные сети горы Зеленой» Н.А. Блудилину, для СТК Шерегеш сектора А (далее по тексту – ТУ № 712):
   1. Пункт 4 ТУ № 712 принять в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Максимальный расход водопотребления, м3/час | 300 м3 – в сутки, 12,5 м3/час |

1. Внести в ТУ № 712:
   1. Технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения).
   2. Гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения).
   3. Режим водопотребления (отпуска)
   4. Требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности подаче расходов холодной воды для пожаротушения.
   5. Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер.
   6. Требование заявителю – предусмотреть создание резервного накопителя из расчета 3-х дневного запаса (900 м3).
   7. При заключении договора на поставку холодной воды указать одним из существенных условий – качество холодной воды – технической.
2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, разместить на официальном сайте администрации Шерегешского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах в здании Администрации Шерегешского городского поселения по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 6.

**Председатель Совета народных депутатов**

**Шерегешского городского поселения О.В. Францева**

**И.о. Главы Шерегешского**

**городского поселения И.А. Идимешев**